# 附件1：采购需求

本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

## 一、项目概况

### 1.项目名称：信息类项目

### 2.项目编号：2025-XXHB-DS-007(磋）

### 3.项目最高限价总金额：35.30万

| 采购标的汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否进口 |
| 1 | 跃医通系统运维服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 项 | 1 | 4.5 | 否 |
| 2 | 儿童早期发展管理平台运维服务 | C16079900-其他运行维护服务 | 项 | 1 | 1.8 | 否 |
| 3 | 医护人员数字证书 | C16990000-其他信息技术服务 | 张 | 1300 | 10 | 否 |
| 4 | 门（急）诊诊疗信息页数据采集接口 | C19990000-其他专业技术服务 | 项 | 1 | 5 | 否 |
| 5 | 新生儿探视系统升级 | A02019900-其他信息化设备 | 项 | 1 | 5 | 否 |
| 6 | 心电系统设备接入及危急值接口 | C19990000-其他专业技术服务 | 项 | 1 | 4 | 否 |
| 7 | 眼科设备互联互通 | C19990000-其他专业技术服务 | 项 | 1 | 5 | 否 |

## 二、技术要求

### ★（一）跃医通系统运维服务

| 功能主模块 | 功能子模块 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 产科门诊管理 | 孕妇门诊初次建档管理 | 1.门诊孕妇初次来医院建立档案，系统可收集录入孕妇的各项基本信息、高危信息、既往史、过敏史等，支持对城市一卡通、医保卡、身份证等卡片信息的数据集成，收集门诊建档孕妇愿意接受自然分娩的孕妇数量。自动建档并生成建卡号,抓取一卡通所需相关信息。孕妇在手机APP或者电脑客户端详细填写“门诊病历”上所有项目；回答“四川省妇幼保健院母乳喂养答题”及“四川省妇幼保健院促进自然分娩答题”。 2.扫码医院随访系统，进行心理测评。科室能够通过扫描身份证或者填写身份证号提取病人建卡信息。 3.扫描身份证原件或输入有效证件号码，核对信息是否完整准确；审核其答题情况；根据孕妇心理测评结果，根据心理测评分数判断孕妇是否需要进行孕期心理保健；并进行“产前筛查告知”“HIV健康宣教”“产科门诊健康教育知识宣教”，最后让孕妇电子签字确认；审核孕妇夫妻双方身份证原件。 |
|  | 首次产检管理 | 电子化、结构化采集首次产检信息。 |
|  | 孕妇档案打印 | 孕妇建立完档案，系统可自动打印孕妇的建档记录单，孕妇建档二维条码，系统同时支持通过扫描二维条码调用孕妇档案记录，系统打印前可以事先预览孕妇的打印档案记录。 |
|  | 孕期产检管理 | 医生可查看病人所有检验单及建卡和复诊信息。 系统可支持录入孕产妇每次的复检记录，支持医生对孕妇下次预约记录的管理。复检记录能够汇总成一页，便于医师查询。 医生诊断时在既往诊断框内可显示医生自加诊断，或显示全部诊断。 孕妇每次产检时，能够将目前自动测量的体重、心率、血压等数据结果传递到系统内。 |
|  | 产科门诊病历 | 支持病历一键打印。 |
|  | 产检后病历电子化 | 产检后病历电子化保存，转卡或入院集中打印时，门诊医师、孕妇的电子化签名合法不用医师和孕妇再次手写签字确认。 |
|  | 三级干预录入管理 | 系统自动抽取录入孕产妇的孕期各项三级干预项目（唐筛，NT，OGTT，彩超）统计三级干预量。 |
|  | BMI曲线图 | 孕妇BMI体重管理曲线图：系统可根据孕妇测量录入的身高，体重值，自动计算BMI值，并以孕周为横坐标，BMI值增长为纵坐标自动绘制孕妇BMI体重增长管理曲线图。系统支持对超出体重标准范围的孕妇进行预警提醒。 |
| 高危妊娠管理 | 高危妊娠联系(转诊)卡 | 根据预约时间三次通知，提前3天短信通知一次，当天再短信通知一次，超过预约时间三天生成未到检清单，由护士电话确认(清单最后一项加一个生成转诊单按钮)，再过三天仍未到检的全部自动生成转诊单 |
|  | 高危时间轴管理 | 根据孕产妇不同阶段记录的高危因素，自动生成高危时间轴，形成高危孕产妇闭环管理。 |
|  | 高危妊娠管理 | 1.孕妇每次产检时，医师根据其产检结果确定是否为高危孕妇，并按照“四川省孕产妇妊娠风险评估表”进行高危评估，确定高危等级，在电脑上病人信息里面显示相应的颜色，孕妇同时有黄、橙、红显示最高等级颜色，和并紫色，需显示两种颜色。 2.在次月5日前填报《成都市孕情月报表》；黄色风险需填报《高危妊娠追踪追踪管理一览表》，紫色风险的孕产妇转至成都市公共卫生中心，并填写《高危孕产妇转诊及反馈通知单》；橙色和红色风险孕产妇需填报《高危妊娠追踪追踪管理一览表》及《高危孕产妇追踪个案表》，每月需追踪至结案。以上各种高危数据可通过后台直接提取相关信息并生成相应表格。 3.孕妇在每次产检时，医师都需要对其高危情况进行评估，进行动态管理。孕产妇的追踪和管理到预约时间未产检系统出现提示，并微信或短信推送提醒孕妇产检，孕妇三天后仍未来产检，后台发送提醒，便于工作人员电话通知。 4.系统可根据孕妇的基本数据自动判断提醒医生此孕妇的高危分级，并按照高危管理要求完成追踪和管理等。 |
| 门诊统计报表 | 首次建卡信息统计 | 具备首次建卡信息人员自动统计功能，支持各种复合性查询，支持各种报表展现，支持各种数据上报。 |
|  | 建档孕妇年龄分布统计 | 系统支持根据年龄分布，对建档孕妇进行筛查统计。 |
|  | 孕产妇回访率统计/孕产妇流失率及回访统计(回访量统计/未到检情况明细) | 根据预约管理自动统计孕妇复查到检率，及流失孕妇列表查询，管理。 |
|  | 普通统计 | 非高危孕产妇统计。 |
|  | 产检登记本 | 孕妇产检信息统计。 |
|  | 三级干预统计 | 三级干预统计。 |
|  | 艾乙梅检测统计 | 艾乙梅统计。 |
|  | 唐筛个案统计 | 唐筛个案统计。 |
|  | 14周以上终止妊娠统计 | 统计14周及以上人工终止妊娠的孕妇姓名、身份证号、户口所在地、孕次、孕周、实施终止妊娠手术时间、婴儿性别、终止妊娠原因、住院号 |
|  | 孕妇听课卡 | 孕妇听完课的记录建档，可二维码扫描签到打卡 |
| 临床报告 | 检查检验报告查看 | 查看住院及门诊病人的检查检验报告。对危急值进行警示。 |
| 产房专科病历文书 | 门诊与住院数据记录整合 | 系统可整合门诊记录数据与住院记录数据集，形成统一完整的孕妇档案记录。完成门诊妇幼报表数据的统计。 |
|  | 待产记录单 | 孕妇进入产房待产，系统可支持对孕妇待产的观察记录的录入，编辑，打印，录入界面为结构化录入界面，并打印生成孕妇待产记录单。系统支持对“待产记录单一”和“待产记录单二”两种类型的待产记录单的录入管理。 |
|  | 临产记录 | 孕产妇进入产房待产，系统可支持对临产记录的录入，编辑，打印，结构化录入，自动生成临产记录单。 |
|  | 头位产程曲线图 | 系统支持对孕妇的产程进行记录，并生成孕妇产程曲线记录单系统已增加支持对最新版本产程曲线记录单的录入。 |
|  | 孕妇分娩记录单 | 分顺产/剖宫产记录。系统支持对孕妇的整个产程（产程用时，分娩用药等）的数据录入，编辑，打印，要求录入界面为结构化录入界面，并打印生成孕妇分娩记录单。系统支持孕妇分娩记录单共享新生儿评分。 |
|  | 新生儿记录单 | 系统支持对分娩的新生儿进行观察记录，录入、编辑数据，打印生成新生儿记录单。 |
|  | 新生儿体温单 | 对新生儿体温等进行采集后，自动绘制成体温单曲线图，并支持预览，打印。 |
|  | 产后记录 | 系统支持对孕妇产后进行记录的记录单，支持记录的录入，编辑，打印，录入界面为结构化录入界面，并打印生成产后记录。 |
|  | 第四产程及产后记录 | 系统支持对孕妇产后进行记录的记录单，支持记录的录入、编辑、打印，录入界面为结构化录入界面，并打印生成第四产程及产后记录。 |
|  | 病房产房交接记录表 | 孕妇分娩后病房产房对孕妇信息进行交接支持记录的录入，编辑，打印，录入界面为结构化录入界面，并打印生成病房产房交接记录单。 |
|  | 新生儿交接记录单 | 新生儿产房及病房交接使用的交接记录单，支持记录的录入，编辑，打印，录入界面为结构化录入界面，并打印生成新生儿交接记录单。 |
|  | 孕妇产后访视记录 | 系统支持对产妇的产后访视记录数据的录入，编辑，查询统计，打印生成产妇产后访视记录单。 |
|  | 新生儿产后访视记录 | 系统支持对新生儿的产后访视记录数据的录入，编辑，查询统计，打印生成新生儿产后访视记录单。 |
|  | 催产素点滴记录 | 对于使用了催产素的孕妇进行观察记录，并可编辑查询统计，打印生成催产素点滴记录。 |
|  | 新生儿产后记录 | 系统支持对新生儿产后记录的录入，编辑，查询统计，打印生成新生儿产后记录单。 |
|  | 出生缺陷筛查登记 | 系统自动抽取生成新生儿的出生缺陷筛查登记表，打印归档。 |
|  | 出生首次签发表 | 自动根据新生儿记录单生成出生医学登记卡并直接进行打印。 |
|  | 手术安全核查单 | 手术安全核查确认单（麻醉前、手术开始、术后） |
|  | 手术风险评估单 | 手术风险评估(手术切口清洁、麻醉分级、预计手术时间、手术类别) |
| 妇幼护理病历 | 护理记录单 | 支持病人住院期间《一般护理记录单》相关信息的录入、编辑、修改、打印，结构化文书操作，可配置，符合国家护理电子病历文书标准。 |
|  | 特殊护理记录单 | 病人住院期间《危重护理记录单》等相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |
|  | 出入量记录单 | 病人/孕产妇住院期间《出入量》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |
|  | 入院评估单 | 病人/孕产妇入院当天《入院评估单》相关信息的录入。结构化的入院评估单，可配置，易维护。符合国家护理电子病历文书标准，通过勾选的方式，方便护士操作，减轻护士工作量。 |
|  | 压疮评分表 | 病人住院期间压疮评分表 |
|  | 日常能力评分表 | 病人住院期间日常能力评分表 |
|  | 跌倒评分表 | 病人住院期间跌倒评分表 |
|  | 健康宣教 | 病人住院期间健康宣教记录 |
|  | 血糖单 | 病人住院期间《血糖单》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |
|  | 护理计划与措施 | 1.有各专科护理计划知识库，可按病种勾选，根据所选计划知识库，制定相应的护理处理措施 2.护理计划新增、修改、执行 |
|  | 新生儿护理记录单 | 病人住院期间《新生儿护理记录单》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |
|  | 单项收费项目查询 | 通过信息系统可查询单项收费项目，如：高值耗材（防粘剂），特殊治疗项目。 |
| 住院分娩统计上报 | 接生登记本 | 根据新生儿记录单自动生成接生登记本。 |
|  | 分娩信息上报 | 根据接生登记本信息自动完成分娩信息的国家网上报，支持直接上报及CSV导出上报。 |
|  | 筛查登记本 | 根据统计新生儿，来进行新生儿疾病筛查登记本进行数据采集及完善，并支持打印采血卡等。 |
|  | 门诊住院率统计 | 可统计门诊建档检查到最后在本院分娩的人数，可统计没有来医院生孩子的人数。 |
|  | 产科质量年报表 | 对产科质量年报表统计数据进行统计并支持导出word及打印。 |
|  | 围产儿月报表 | 围产儿月报表 |
|  | 围产儿季报表 | 围产儿季报表 |
|  | 围产儿死亡登记卡 | 围产儿死亡登记卡 |
|  | 围产儿缺陷登记卡 | 围产儿缺陷登记卡 |
|  | 产后保健 | 按照基本公共卫生要求，产后42天必须复诊；医生可直接查询住院分娩的情况，如产妇在外院复诊，系统能够统计孕妇转回当地保健的数据及在我院复诊的数据。 |
| 产检提醒管理 | 建档首日自动产检提醒 | 系统根据孕产妇的建档时间，在建档当天自动提醒建档首次需要检查的内容及注意事项。初次筛查高危因素，电脑上直接标注高危因素，预约孕妇第一次产检时间。 |
|  | 3-4月孕期产检提醒 | 系统根据特定3-4月孕期病人自动提醒下次需要产检的内容及注意事项，是否空腹等，可根据孕妇情况个性化制定提醒内容。 |
|  | 5月孕期产检提醒 | 系统根据特定5个月孕期病人自动提醒下次需要产检的内容及注意事项，是否空腹等，可根据孕妇情况个性化定制内容。 |
|  | 孕产期产检提醒 | 系统根据孕晚期病人自动提醒下次需要产检的内容及注意事项，是否空腹，如可办理住院手续等，可根据孕妇情况个性化定制短信内容。 |
|  | 预约到检提醒 | 根据门诊医生预约的产检时间，自动读取提醒孕妇下次产检时间快要到了，提醒孕妇及时到医院进行产检。 |
|  | 产后15天随访提醒 | 产后15天的孕妇，自动给产后15天需门诊随访的病人发送随访提醒及注意事项。 |
|  | 产后42天随访提醒 | 产后42天的孕妇，自动给产后42天需门诊随访的病人发生随访提醒及注意事项。 |
|  | 孕妇学校短信提醒 | 发布课程信息，并可系统指定发送孕妇范围来进行特定的群体发送，例如高危孕妇、某一段孕周孕妇等，推送相关课程，直到签到听了这节课后就停止推送。 |
|  | 生日当天祝福提醒 | 系统根据建档孕妇的数据，在孕妇生日当天个性化推送生日祝福提醒。 |
|  | 短信发送统计 | 可根据日期、内容、电话号码、来筛选和统计发送的短信详情。 |
| 产科微信公众号管理 | 预约建档 | 孕妇可在导诊台，扫描建档二维码，孕妇可在手机上填写建档信息，并可在建档后直接导入到系统建档中，孕妇无需排队，且建档一键导入，也节省医务工作者的工作量。 |
|  | 孕妇学校 | 孕妇学校的课程发布、报名、上课提醒、教学视频上传，并可实现课程微信直播。 |
|  | 产检记录 | 产检时间提醒，在线查看已有产检记录以及后期产检时间和项目，需要前置机。 |
|  | 报告单查询 | 在线查询化验结果，需要前置机。 |
|  | 产前诊断预约 | 在线预约产检诊断、无创、羊水穿刺，通过后台查看预约情况并确认预约信息，发送提醒到院检查时间。 |
|  | 出生证办理预约 | 在线预约办理出生证。 |
| 数据安全 | 权限设置 | 要求系统可自动对登录时，登录医生的权限设置。 |
| 系统集成 | HIS系统数据集成 | HIS系统第三方数据集成。 |
|  | LIS系统数据集成 | LIS系统第三方数据集成。 |

### ★（二）儿童早期发展管理平台运维服务

1.维护目标针对儿早软件系统，提供维护服务，保证系统全面正常的运行，包括保证软件产品正常运行所需的预防性维护，日常维护支持，查找问题的根源，解决软件产品本身的问题，协助用户解决其他问题，保证系统正常运行。

2.维护内容

2.1.系统内置≥500个专业模板维护，支持个性化模板定制。

2.2.系统内置≥30种专业的儿童心理行为测评工具维护。

2.3.早产儿、高危儿、体弱儿等≥60种专案管理维护。

2.4.手机自助建档、预约、测评等功能维护，支持家长手机端接收并查看儿早系统下发的病历和测评报告等体检报告。

2.5.消息通知相关功能维护：体检短信提醒（微信消息提醒），高危儿短信提醒（微信消息提醒）等功能。

2.6.医院的群组配置，实现医院之间转诊、分级诊疗，上下级医院数据共享以及上级查看统计所属下级的数据情况。

2.7.早产儿统计报表、高危儿统计报表、档案统计报表、测评统计等数据报表。

2.8.基于电子病历技术，支持用户专用模板的快速定制。

2.9.数据交换相关功能维护：保障内网和儿早服务之间的数据交换。

2.10.系统对接相关功能维护：从HIS，LIS 中采集数据，减少数据的重复录入。

2.11.院外管理相关功能维护：减少手工工作量，促进门诊量的增加。

2.12.输入输出相关功能维护：系统支持刷卡输入，条码扫描输入，等多种输入模式。

2.13.系统安全相关功能：用户关键信息在数据库中加密存储，减少泄密风险。

2.14.软件功能升级：含问题修复升级、功能升级等。

2.15.其他使用中问题答疑，故障定位、修复。

### （三）医护人员数字证书

1.技术服务总体要求

★1.1提供的数字证书必须符合《中华人民共和国电子签名法》第十三条的规定，确保电子签名具有法律效力。

★1.2支持国密算法（SM2, SM3, SM4）

▲1.3个人数字证书： 用于自然人身份认证和电子签名

★1.4支持与采购方现有电子签名系统（北京CA）无缝集成
1.5支持标准证书格式（如X.509 V3）和标准协议（如PKCS#7, #10, #12）

2.数字证书规格

2.1密钥算法：支持RSA（2048位及以上）和国密SM2算法。投标人需明确标注支持的算法组合。

2.2哈希算法：支持SHA-256、SHA-384、SHA-512及国密SM3算法

2.3证书格式：标准X.509 V3格式，支持DER和PEM编码

2.4证书扩展域：支持自定义证书扩展域，可根据采购方需求嵌入特定用户信息（如员工编号、部门等）

2.5证书生命周期：提供灵活的证书有效期配置，到期前支持平滑续期

3.证书管理功能要求

3.1证书申请：支持在线申请、实名认证（与公安部数据对接）、资料审核、证书自动签发

▲3.2证书颁发：签发成功率≥99.9%，平均签发时间≤5分钟。

3.3支持将证书和私钥安全存储在用户客户端（如浏览器、USB Key、软证书）或云端。

▲3.4证书吊销：提供即时吊销机制（CRL/OCSP），确保吊销状态信息在1小时内同步至全网查询节点。

▲3.5密钥管理：提供安全的密钥生成、备份与恢复机制（如需要）；对于云端密钥，须通过国家认证的硬件密码机（HSM）进行保护。

★4.安全要求

4.1系统安全：CA系统必须通过国家信息安全等级保护三级或以上备案与测评。

4.2物理安全：数据中心机房应符合GB 50174-2017 A级标准《数据中心设计规范》。

4.3密码设备：核心密码运算必须在通过国家密码管理局认证的硬件密码机（HSM）中完成。

4.4审计日志：提供完整的、防篡改的操作审计日志，记录证书全生命周期的所有关键操作。

### ★（四）门（急）诊诊疗信息页数据采集接口

1.支持门急诊诊疗信息页所需填写数据获取，可从医生写的病历和患者基本信息中抽取对应数据；

2.支持门急诊诊疗信息页模板制作数据绑定功能实现；

3.支持门急诊诊疗信息页自动生成功能；

4.支持门急诊诊疗信息页标准数据定义；

5.支持门急诊诊疗信息页实例数据获取方法实现；

6.支持门急诊诊疗信息页查看接口页实现；

7.支持门急诊诊疗信息页数据上报接口编写，自动上传相关数据；

### ★（五）新生儿探视系统升级

1.概述

原来探视系统利用探视推车一对一进行家属探视新生儿，随着探视量增大。已经不能满足家属的探视需求，同时也增大了科室护士工作量。根据目前的网络情况和科室的工作需求，探视系统升级为同一个区域多个新生儿同时探视，减少护士的工作量。

2.采购需求：系统升级服务一套；摄像头：12个（冗余2个）合计14个。

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 | 添加设备 | 在系统注册用于探视的网络摄像头，包含编号及实现探视的其它必要信息 |
|  | 设备列表 | 查询系统中已注册的网络摄像头列表 |
|  | 设备状态管理 | 查询设备状态，包含联网状态，当前IP地址，视频能力等信息 |
|  | 删除设备 | 从系统中删除设备信息，已删除的设备，不可用于探视 |
| 探视管理 | 探视分组管理 | 管理探视分组，包含创建，删除，修改分组等功能 |
|  | 探视排班安排 | 完成对探视摄像头与新生儿和婴儿保温箱的绑定，并设定绑定有效期（探视开始和结束时间），新生儿的信息需从新生儿管理平台查询，以获取家长手机号并确保新生儿信息无误，设备信息需从平台查询 |
|  | 探视画面校正 | 在探视任务列表中查看摄像头的画面，以确保摄像头方向和位置适合探视 |
|  | 设备状态管理 | 查看已部署的设备联网及视频采集状态，确保探视可行 |
|  | 发布探视任务 | 推送探视消息，需发送公众号通知和四川省妇幼保健院公众号“新生儿探视”业务下的探视通知 |
|  | 探视状态监控 | 查看当前探视分组的探视情况，包含家长是否确认探视消息，是否进入探视间，是否开始探视，是否退出探视间，探视时的网络情况 |
| 家长探视 | 探视通知及告知 | 通过公众号消息或四川省妇幼保健院公众号“新生儿探视”业务下的探视通知，查看探视通知及事项告知，进行确认并能够通过链接打开探视页面 |
|  | 探视页面 | 探视页面功能：未到探视时间时，提示具体开始时间，并进行倒计时，倒计时结束后自动打开探视视频；已到探视时间时，直接打开探视视频；已过探视时间时，提示探视已结束。探视期间自动对结束时间倒计时，倒计时结束后自动退出探视间。探视期间对于网络波动，异常等信息予以提示。同时向服务器报告进入，探视开始，探视结束，退出探视间，网络异常等状态 |

| 探视终端参数 |  |
| --- | --- |
| 图像 | 像素不低于200万，分辨率不低于1280*720，支持画面亮度，对比度，饱和度调节 |
| 镜头 | 广角镜头，水平视角不小于80° |
| 视频 | 不低于H264 720P视频流，支持红外夜视，视频码率支持超清，高清和均衡等调节 |
| OSD | 支持OSD（屏幕菜单）设置 |
| 网络 | 支持2.4GHz WIFI及以上 |
| 供电 | 支持 USB供电 |
| 安装方式 | 磁吸安装，便于拆卸 |
| 视频协议 | 支持RTMP、HLS、FLV协议 |

### ★（六）心电系统设备接入及危急值接口

1.总体要求

1.1支持碳13设备的数据与心电系统无缝对接，不限设备数量，确保设备的兼容性（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

1.2心电系统出现危急值时，需将危急值信息传入危急值系统，并能接受危急值系统回传的危急值处理情况。

2.对接内容

2.1支持HL7、DICOM、IHE医疗行业标准通信协议，以实现碳13设备与心电系统数据交换和集成。

2.2《危急值接口文档》要求的全部内容。（见附件9）

### ★（七）眼科设备互联互通

互联互通要求：

1.构建数据采集平台（名称可根据实际情况进行调整），对眼科类设备进行统一管理，管理方式支持2种。

方式一：与设备进行对接，由数据采集平台从设备上获取检测结果数据，然后在数据采集平台上出具报告与审核，报告模板可以按需定制，并将审核后的报告数据传递给HIS系统。

方式二：与软件进行对接，由设备厂商部署对应设备的软件系统，独立管理报告数据，然后由数据采集平台从对应的软件系统中获取报告，并将报告数据传递给HIS系统。

2.同一厂商的同一类型设备，只要有一台完成对接，就不得对后续接入的设备设置任何接入限制。

3.在项目开展过程中，可以对设备使用频率进行调研，优先对使用频率较高的设备进行接入。同时，服务期内需要完成使用频率靠前的≥5个类型的设备接入。

4.设备对接接口文档，优先由供应商采用自己的渠道进行获取。

5.数据传递延迟不得超过10分钟。

6.所有的报告数据，由数据采集平台与采购人的无纸化平台完成对接并上传无纸化系统进行归档。

7.HIS相关的接口与无纸化平台相关的接口，包括患者信息获取、报告传递、报告归档，由采购人提供。

## ★三、商务要求

1．交货期及地点

（1）交付时间：合同签订生效后，90个日历日内完成交付、验收。

（2）交付地点： 四川省妇幼保健院

2.付款方式及履约保证金

（1）付款方式：验收合格后60日内支付合同总金额的90%，服务期结束后60日内支付合同总金额的10%。

（2）履约保证金：成交总金额的10%，由采购人在合同签订前收取。

（3）服务期结束后，由供应商提出书面申请后，采购人60日内一次性无息退还乙方的履约保证金；在合同履行期限内，供应商存在任何违约行为，履约保证金不予退还；

3．服务期

自合同签订之日起1年。

4．报价要求

本次报价包含完成本项目的所有费用，采购人不再额外支付任何费用。

5．验收标准

（1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

（2）以采购文件技术参数及要求、供应商的响应文件及承诺、相关国家或行业标准为准。

6．服务要求

（1）服务期内，成交供应商在15分钟内电话响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内处理完成；若需要更换配件，应在3个工作日内更换完成。

（2）提供年度服务报告。

（3）服务期内，如果因供应商原因造成采购人违反国家卫生行政管理部门或上级相关行政部门的规定被上级部门约谈、通报及处罚等情况发生，采购人有权对供应商进行以下处理：①要求供应商承担采购人实际损失；②同时，每发生一次，要求供应商承担成交金额的5%的违约金；情节严重的，每次供应商需承担成交金额的10%的违约金；③供应商承担损失金额及违约金都将从合同款中扣除，扣除后不足部分由供应商补足。

7.知识产权

（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

（2）本项目相关的知识产权及源代码（如有）归采购人所有。

# 附件2：评审办法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 24分 | 满足本竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分24分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×24。 | 客观分 |
| 2 | 技术参数及要求响应 | 40分 | 供应商按技术参数要求中的编号逐条应答，完全符合采购文件技术参数及服务要求没有负偏离的得40分；带“★”的条款为实质性参数，不允许负偏离，凡有一项不满足的作无效响应处理。“▲”的条款为重要参数，带“▲”项负偏离的，每有一项扣4分；未标识符号的参数为一般参数，一般参数每有一项负偏离的扣3分。扣完为止。 注：采购文件要求提供技术证明文件的供应商需如实响应并按要求提供证明文件，不能提供符合要求的证明文件的视为负偏离，作相应扣分处理。 | 客观分 |
| 3 | 项目实施方案 | 30分 | 1、根据供应商针对本项目提供的实施方案进行评分： 供应商针对本项目的实施方案包括：①进度计划和实施步骤；②关键点；③整体服务方案等三个方面共18分；每缺少一个方面扣6分，每有一个方面有缺陷扣3分；扣完为止。【内容缺陷是指：内容描述有歧义、有错别字、涉及的规范及标准错误、存在不适用项目实际情况的情形、不可能实现的夸大情形等任意一种情形】 2、提供售后服务方案至少包含：1.本地化服务的计划及方式；2.提供项目所属地售后服务人员1人及以上；3.售后响应时效、售后应急处理制度及措施；4.售后培训内容、售后质量保障制度四个方面共12分；每缺少一个方面扣3分，每有一个方面有缺陷扣1.5分；扣完为止。【内容缺陷是指：内容描述有歧义、有错别字、涉及的规范及标准错误、存在不适用项目实际情况的情形、不可能实现的夸大情形等任意一种情形】 | 主观分 |
| 4 | 业绩 | 6分 | 投标人2022年1月1日（含）以来具有已完成类似项目（以合同签订时间为准），每有一个得2分，最多得6分。 注：需同时提供①提供合同复印件和②验收报告复印件，加盖投标人公章，不提供不得分。 | 客观分 |

# 附件3：资格证明文件装订顺序

资格证明文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.有效的营业执照（副本）复印件。

4.授权参加本次采购活动的供应商代表证明。(供应商代表为“授权代表”时，提供授权委托书（格式见附件5-5）及身份证复印件；供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供法定代表人（单位负责人）身份证明（格式见附件5-6）)。

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供承诺函。(格式自拟)

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函。(格式自拟)

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函。(格式自拟)

8.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因安全事故、质量事故、违规等被政府有关部门记录，提供承诺函。(格式自拟)

9.供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，均视为同一参会供应商，不得重复参加采购，提供承诺函。(格式自拟)

# 附件4：采购响应文件装订顺序

采购响应文件装订顺序

1.封面（注明包号、项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.目录。

3.报价一览表（格式见附件5-1）。

4.技术、商务要求偏离表（格式见附件5-3）。

5.售后服务承诺。

6.反商业贿赂承诺书（格式见附件6）。

7.禁止围标、串标情况承诺函（格式见附件7）。

8.供应商遵守招标采购纪律承诺书（格式见附件8）。

9.行业相关规范或标准（如有）。

10.供应商认为需要提供的其它资料。

11.封底。

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

# 附件5：主要表格格式

## 附件5-1：信息类采购项目报价一览表

信息类采购项目报价一览表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跃医通系统运维服务 | 项 | 1 | 4.5 |  |
| 2 | 儿童早期发展管理平台运维服务 | 项 | 1 | 1.8 |  |
| 3 | 医护人员数字证书 | 张 | 1300 | 10 |  |
| 4 | 门（急）诊诊疗信息页数据采集接口 | 项 | 1 | 5 |  |
| 5 | 新生儿探视系统升级 | 项 | 1 | 5 |  |
| 6 | 心电系统设备接入及危急值接口 | 项 | 1 | 4 |  |
| 7 | 眼科设备互联互通 | 项 | 1 | 5 |  |
| 报价合计 |  | 人民币： 元 （大写： ） |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

分项明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商所有涉及品牌型号的软硬件设备均需填写此表。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

## 附件5-2：信息类项目最后报价表

信息类项目最后报价表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价 （万元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跃医通系统运维服务 | 项 | 1 | 4.5 |  |
| 2 | 儿童早期发展管理平台运维服务 | 项 | 1 | 1.8 |  |
| 3 | 医护人员数字证书 | 张 | 1300 | 10 |  |
| 4 | 门（急）诊诊疗信息页数据采集接口 | 项 | 1 | 5 |  |
| 5 | 新生儿探视系统升级 | 项 | 1 | 5 |  |
| 6 | 心电系统设备接入及危急值接口 | 项 | 1 | 4 |  |
| 7 | 眼科设备互联互通 | 项 | 1 | 5 |  |
| 报价合计 |  | 人民币： 元 （大写： ） |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3.单价报价超过单价最高限价的为无效报价，供应商响应文件将作无效响应处理。

4.两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价。

5.“最后报价表”需单独密封。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件5-3：技术、商务要求偏离表

技术、商务要求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商根据附件1“采购需求”中的“技术要求”、“商务要求”，对应进行填写。未单独填写的条款，视为默认响应。

2.若无偏离，可在偏离情况中填“/”；若有偏离，需在偏离情况中进行说明；

3.若“技术要求”、“商务要求”要求提供证明材料，需按要求提供证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-4：用户情况表

用户情况表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 附件5-5：授权委托书

授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时，提供此委托书）

四川省妇幼保健院：

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司（单位）均予承认，所产生的法律后果均由我公司（单位）承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应文件有效期届满之日止。代理人无转委托权。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

授权代表（代理人）签字：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

授权代表（代理人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（双方签字并加盖公章）时才能生效。

## 附件5-6：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

（若供应商代表为“法定代表人（单位负责人）”时，提供此证明）

四川省妇幼保健院：

（姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）（职务       ）。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

法定代表人（单位负责人）有效期内的居民身份证正反面

注：1.提供有效期内的身份证明材料，例如居民身份证或户口本或军官证或护照等；2.若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

## 附件5-7：承诺函

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目磋商的供应商。

四、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

## 附件5-8：报价承诺函

报价承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加       （项目编号            ）的磋商活动，现郑重承诺：

我公司针对本项目的响应报价未高于四川省内其他地市中标（成交）价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

# 附件6：反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

# 附件7：无围标、串标行为承诺书

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商：（公章）

日期：   年    月    日

# 附件8：供应商遵守招标采购纪律承诺书

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：_______________；

存在管理关系单位为：____________________________。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：                 年    月   日

法定代表人/单位负责人或授权代表

（签字或加盖个人名章）：

注：

1.“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。

3.“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系。

# 附件9：《危急值接口文档》要求

检查危机值接收

| 检查危机值接收 |  |
| --- | --- |
| 接口方式 | XML+WebService |
| 服务编码 | MES0202 |
| 服务名称 | 检查危机值接收ReCriticalValues |
| 服务提供者 | 平台 |
| 服务调用者 | 检查系统 |
| 调用时机 | 出现危机值时调用 |

请求消息：

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SourceSystem | 消息来源 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| MessageID | 消息ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| PATPatientID | 患者主索引 | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| PAADMVisitNumber | 就诊号码 | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| RISRExamID | 检查号 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| OEORIOrderItemIDList 医嘱明细ID集合 |  |  |  |  |
| OEORIOrderItemID | 医嘱明细ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| ReportType | 报告类型 | VARCHAR(30) | NOT NULL | 2病理,3心电,4超声,5内镜,6放射 |
| RISRReportDocCode | 报告医生代码 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| RISRFinalCheckDate | 终审日期 | DATE | NOT NULL | YYYY-MM-DD |
| RISRFinalCheckTime | 终审时间 | TIME | NOT NULL | hh:mm:ss |
| RISPCriticalValueDetail | 危急值报告内容 | VARCHAR(600) | NOT NULL |  |
| UpdateUserCode | 最后更新人编码 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| UpdateDate | 最后更新日期 | DATE | NOT NULL | YYYY-MM-DD |
| UpdateTime | 最后更新时间 | TIME | NOT NULL | hh:mm:ss |

示例

<Request> <Header> <SourceSystem></SourceSystem> <MessageID></MessageID> </Header> <Body> <ReCriticalValuesRt> <PATPatientID></PATPatientID> <PAADMVisitNumber></PAADMVisitNumber> <RISRExamID></RISRExamID> <OEORIOrderItemIDList> <OEORIOrderItemID></OEORIOrderItemID> <ReportType></ReportType> </OEORIOrderItemIDList> <RISRReportDocCode></RISRReportDocCode> <RISRFinalCheckDate></RISRFinalCheckDate> <RISRFinalCheckTime></RISRFinalCheckTime> <RISPCriticalValueDetail></RISPCriticalValueDetail> <UpdateUserCode></UpdateUserCode> <UpdateDate></UpdateDate> <UpdateTime></UpdateTime> </ReCriticalValuesRt> </Body> </Request>

应答消息：

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SourceSystem | 消息来源 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| MessageID | 消息ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| ResultCode | 响应码 | VARCHAR(6) | NOT NULL | 0：成功 -1:失败 |
| ResultContent | 响应信息 | VARCHAR(300) | NOT NULL |  |

示例

<Response> <Header> <SourceSystem></SourceSystem> <MessageID></MessageID> </Header> <Body> <ResultCode>0</ResultCode> <ResultContent>成功</ResultContent> </Body> </Response>

危机值处理内容回传

| 危机值处理内容回传 |  |
| --- | --- |
| 接口方式 | XML+WebService |
| 服务编码 | MES0390 |
| 服务名称 | 检查危机值查看状态RisCriticalValuesCheck |
| 服务提供者 | 平台 |
| 服务调用者 | 第三方 |
| 调用时机 | 进行危机值反馈时调用 |

请求消息

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SourceSystem | 消息来源 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| MessageID | 消息ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| PATPatientID | 患者主索引 | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| PAADMVisitNumber | 就诊号码 | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| SpecimenID | 检查号 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| OEORIOrdSubCatCode | 医嘱子类代码 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| OEORIOrdSubCatDesc | 医嘱子类名称 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| OEORIOrdCatCode | 医嘱大类代码 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| OEORIOrdCatDesc | 医嘱大类名称 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| OEORIOrdItemID | 医嘱明细ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| CheckDate | 查看日期 | DATE | NOT NULL | YYYY-MM-DD |
| CheckTime | 查看时间 | TIME | NOT NULL | hh:mm:ss |
| CheckPerson | 查看人 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| Telephone | 电话 | VARCHAR(20) |  |  |
| Remark | 备注 | VARCHAR(200) |  |  |
| UpdateUserCode | 最后更新人编码 | VARCHAR(20) | NOT NULL |  |
| CriticalValueId | 危急值唯一标识 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| UpdateDate | 最后更新日期 | DATE | NOT NULL | YYYY-MM-DD |
| UpdateTime | 最后更新时间 | TIME | NOT NULL | hh:mm:ss |
| Advice | 处理意见 | VARCHAR(500) |  |  |
| ContactPerson | 联系人姓名 | VARCHAR(30) |  |  |

示例

<Request> <Header> <SourceSystem>02</SourceSystem> <MessageID>694</MessageID> </Header> <Body> <AddReCriticalValuesRt> <PATPatientID>0000004236</PATPatientID> <PAADMVisitNumber>165961</PAADMVisitNumber> <SpecimenID>412184</SpecimenID> <OEORIOrdSubCatCode>1603</OEORIOrdSubCatCode> <OEORIOrdSubCatDesc>CT</OEORIOrdSubCatDesc> <OEORIOrdCatCode>16</OEORIOrdCatCode> <OEORIOrdCatDesc>检查</OEORIOrdCatDesc> <OEORIOrdItemID>165537¦¦36</OEORIOrdItemID> <CheckDate>2021-04-26</CheckDate> <CheckTime>18:22:09</CheckTime> <CheckPersonCode>D1104</CheckPersonCode> <CheckPerson>郭春垣</CheckPerson> <Telephone>18770035502</Telephone> <Remark>已通知</Remark> <UpdateUserCode>demo</UpdateUserCode> <UpdateDate>2021-04-26</UpdateDate> <UpdateTime>18:22:09</UpdateTime> <CriticalValueId>236</CriticalValueId> </AddReCriticalValuesRt> </Body> </Request>

应答消息：

| 代码 | 名称 | 数据类型 | 是否必输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SourceSystem | 消息来源 | VARCHAR(50) | NOT NULL |  |
| MessageID | 消息ID | VARCHAR(30) | NOT NULL |  |
| ResultCode | 响应码 | VARCHAR(6) | NOT NULL | 0：成功 -1:失败 |
| ResultContent | 响应信息 | VARCHAR(300) | NOT NULL |  |

示例

<Response> <Header> <SourceSystem></SourceSystem> <MessageID></MessageID> </Header> <Body> <ResultCode>0</ResultCode> <ResultContent>成功</ResultContent> </Body> </Response>